## Algemene opmerkingen
Nr. | Organisatie | Onderwerp | Opmerking | Officiële reactie VREG | Beslissing VREG | Verwerkt in tekst
A1 | FEBELIEC | Injectie | Febeliec heeft geen specifieke opmerkingen bij deze consultatie. Febeliec stelt wel voor dat, zoals dat het geval is voor het transmissienet, “de distributienetbeheerders, telkens er een aanvraag tot aansluiting op het distributienet wordt ingediend door een Lokale Producent, de betrokken eindafnemers, die mogelijk een impact zouden kunnen ondervinden van de injectie van nieuwe gassen, hierover infomeren en consulteren.” (zie CREG beslissing B(2191) van 11 maart 2021, §43). | We nemen de suggestie niet over omdat we van mening zijn dat het Synergrid voorschrift G8/01 over decentrale gasinjectie (en lopende herziening daarvan) reeds garanties bevat wat betreft de impact van de injectie, en omdat een consultatieprocedure zou interfereren met de procedure van aanvraag tot injectie bij de aardgasdistributienetbeheerder. | Niet akkoord | Neen

## Opmerkingen per code
Nr. | Organisatie | Artikel | Code | Opmerking | Officiële reactie VREG | Beslissing VREG | Concreet tekstvoorstel | Verwerkt in tekst
1 | Fluvius | 1.1.2 | Algemene Bepalingen | De definitie 39° "Installatie van de aardgasdistributienetgebruiker" lijkt niet meer volledig in het licht van een biomethaaninstallatie. Tekstsuggestie Fluvius: elke uitrusting van de aardgasdistributienetgebruiker die door een aansluiting op het aardgasdistributienet is aangesloten, en die niet tot die aansluiting behoort, en waarop dit technisch reglement van toepassing is. Ze bestaat uit de binneninstallatie en de toestellen voor aardgastoepassingen die erop aangesloten zijn. | Akoord om definitie aan te passen. Daarnaast bevatten nog andere artikels de term binneninstallatie. In die artikels zou mogelijk ook "installatie van de DNG" gebruikt kunnen worden. Er lijkt overlap te zijn tussen beide definities. Binneninstallatie omvat ook toestellen, net zoals installatie van de DNG. Die artikels kunnen in een volgende herziening van het TRDG verduidelijkt worden. | Akkoord |  | Ja
2 | Fluvius | 1.1.2 | Algemene Bepalingen | Definitie 31° GOS: het is inderdaad belangrijk deze definitie aan te passen, maar we onderstrepen wel het belang van een gelijklopende definitie op de verschillende niveaus. | De VREG neemt hier akte van. | Niet van toepassing |  | nvt
3 | Fluvius | 1.1.2 | Algemene Bepalingen | Fluvius meent dat het niet opportuun is om voor gas de doorstuurfrequentie op te leggen. We verwijzen hiervoor naar onze argumentatie bij de reactie op art. 4.1.4 | Zie art. 4.1.4 en consultatieverslag herziening TRDE. | Niet van toepassing |  | Neen
4 | Fluvius | 1.5.1 | Algemene Bepalingen | Fluvius heeft op dit artikel reeds per mail gereageerd richting VREG dd. 29/09/2021. We vermelden bijkomend nog dat Fluvius vragende partij is om een algemene lijst met voorbeelden op te nemen, zoals opstanden, pandemie, aanslagen… | Specifieke suggesties (gas) voor noodsituatie deels overgenomen. Wat betreft vraag naar algemene lijst met voorbeelden, zoals opstanden, pandemie, aanslagen: dit betreffen algemene voorbeelden van overmacht: zie art. 1.5.6. Noodsituatie, voorwerp van art. 1.5.1, moet onderscheiden worden van overmacht. | Deels akkoord |  | Ja
5 | Fluvius | 2.2.8 | Netcode | Fluvius stelt voor om de notie "toegangscapaciteit" voor gas te behouden. Er is geen link met het toegangsvermogen elektriciteit, maar deze notie is wel nuttig in de netdimensionering. Voor gas is het immers zo dat de aansluitingscapaciteit vaak groter is dan de toegangscapaciteit, omdat de aansluitcapaciteit uit discrete waarden dient te worden gekozen. Maar omwille van de netomstandigheden is het de toegangscapaciteit die gegarandeerd wordt. Voorbeeld: een klant vraagt 800 m³n/h. Fluvius beschikt over klantcabines van 650 en van 1000 m³n/h. Deze klant krijgt een aansluitingscapaciteit van 1000, maar een toegangscapaciteit van 800 m³n/h. Zeker ingeval waarbij het net maar een afname van 800 kan verwerken, is het relevant om dit te borgen. | De VREG gaat akkoord met de opmerking. | Akkoord |  | Ja
6 | Fluvius | 2.2.8, 2.2.17, 2.2.23 | Netcode | Gelet op Energiedecreet Artikel 4.1.16/1, kan een netgebruiker in bepaalde gevallen geen gasaansluiting aanvragen. Het is mogelijks nuttig dit in art. 2.2.8, art. 2.2.17 en art. 2.2.23 te verduidelijken. Voorbeeld: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan, binnen de eventuele voorwaarden van het energiedecreet, bij de aardgasdistributienetbeheerder een aanvraag voor een aansluiting met studie indienen met betrekking tot een nieuwe aansluiting. | De toevoeging stond reeds in art. 2.2.8 (aansluitingsaanvraag). | Deels akkoord |  | Neen
7 | Fluvius | 2.2.42 | Netcode | Fluvius onderschrijft de logica dat de DNB als enige gemachtigd is voor de odorisatie en de meting van de kwaliteit van het gas in geval van injectie in het aardgasdistributienet. | De VREG neemt hier akte van. | Niet van toepassing |  | nvt
8 | Fluvius | 2.2.50 | Netcode | We stellen voor om de term toegangscapaciteit te behouden, zie onze opmerking bij art. 2.2.8. | zie art. 2.2.8. | Niet van toepassing |  | nvt
9 | Fluvius | 2.3.3 | Netcode | We stellen voor om de term toegangscapaciteit te behouden, zie onze opmerking bij art. 2.2.8. | zie art. 2.2.8. | Niet van toepassing |  | nvt
10 | Fluvius | 3.1.4 §3 | Meetcode | Het werken met verschillende toegangspuntconfiguraties voor kleinverbruiksmetingen gas lijkt ons hier prematuur. Immers zal voor gas, in tegenstelling tot elektriciteit, een populatie MMR meters blijven bestaan. Deze vallen binnen de definitie van een kleinverbruiksmeetinrichting, maar hebben fundamenteel andere kenmerken dan een klassieke residentiële meter. Kleinverbruiksmeetinrichtingen zijn dus te divers om gelijklopende vereisten aan te koppelen. Daarnaast is er voor gas vooralsnog ook geen sprake van SMR3. Het opnemen van verplichtingen hieromtrent via de definitie van toegangspuntconfiguraties met een overgangsbepaling die de inwerkingtreding uitstelt tot in de (verdere) toekomst is eerder verwarrend. De nodige aanvullingen kunnen nog tijdig opgenomen worden in een latere versie. We stellen daarom voor om minstens deze aanvuling te schrappen. | We gaan deels akkoord, maar de opmerking heeft volgens ons betrekking op art. 4.2.13 §4 en 4.3.17, §2. Deze worden geschrapt. | Deels akkoord. |  | Ja
11 | Fluvius | 3.1.9 §2/1 | Meetcode | In het nieuwe contract voor AMR elektriciteitsmeters is een lokale interface (P1-poort) voorzien. Echter, uit eerder onderzoek is gebleken dat de voorwaarde om een digitale uitgang op te leggen voor aardgas (bij meter, VHI, telelezing...) een onredelijke eis is ten aanzien van aanbieders. Aangezien de nood aan snelle momentane gegevens voor gas lager is dan voor elektriciteit, menen we dat voor gas de huidige oplossing (gratis pulsen ter hoogte van de aansluiting) kan volstaan. Commerciële partijen kunnen steeds oplossingen voorzien om de pulsen ter plaatse te digitaliseren. We zouden dit echter niet opleggen en stellen daarom voor art. 3.1.9 §2/1 schrappen. | VREG gaat akkoord met de opmerking. | Akkoord |  | Ja
12 | Fluvius | 3.1.16 | Meetcode | Er is op dit moment geen SMR3 voorzien voor gas en dat is ook in de nabije toekomst niet voorzien. Klanten met een digitale gasmeter worden in de markt behandeld als hadden ze een klassieke (jaargemeten) meter. Daarnaast is er op dit moment ook geen alternatieve oplossing in geval een digitale gasmeter blijvend niet zou communiceren (behoudens uitlezing ter plaatse). We stellen daarom voor om de toegevoegde passage te schrappen. | Aangezien we art. 4.2.13 §4 en 4.3.17, §2 (over SMR3) zullen schrappen, heeft de opdeling in de functionele statussen “volledig functioneel” of “niet communicerend” weinig zin. We schrappen art. 3.1.16 §3. | Deels akkoord |  | Ja
13 | Fluvius | 3.2.6 | Meetcode | We stellen voor om de toegevoegde passage te schrappen. De argumentatie is dezelfde als bij de reactie op art. 3.1.16: er zijn op dit moment geen diensten die hiervan gebruik maken en geen alternatieve oplossing voor een niet-communicerende gasmeter. | Zie art. 3.1.16. We schrappen 3.2.6 §2-§4. | Deels akkoord |  | Ja
14 | Fluvius | 4.1.4 | Marktcode | Fluvius is van mening dat opnamefrequentie best behouden blijft en niet vervangen door doorstuurfrequentie. We wijzen hiervoor in eerste instantie naar de ontkoppeling van de leveringsmarkt en de datamarkt voor gas. De dagwaarden die worden uitgelezen van de digitale gasmeter zijn beschikbaar in de datamarkt (bv via portaal) maar niet in de leveringsmarkt. Hierin worden de digitale gasmeters behandeld als klassieke meters, op basis van EAV's. Een maandelijkse facturatiefrequentie heeft voor gas o.i. ook eerder nadelen: het werken via jaarfacturatie met voorschotten zorgt voor een natuurlijke spreiding van de kosten voor de klant, daar waar maandfacturatie die kosten zou concentreren in de winterperiode. Aangezien de facturatie gebeurt op basis van EAV heeft de leverancier de meer gedetailleerde gegevens ook niet nodig om toelichting bij de factuur te geven. De klant zelf heeft toegang tot die informatie via het klantportaal van Fluvius. | DE VREG gaat niet akkoord. We verwijzen naar onze reactie mbt opnamefrequentie in het consultatieverslag herziening TRDE. | Niet akkoord |  | Neen
15 | Fluvius | 4.2.4 §1 | Marktcode | Fluvius stelt voor om het artikel te behouden. Ondanks het feit dat het inderdaad ook in het Toegangscontract wordt opgenomen lijkt het beter om een expliciete koppeling te behouden tussen het Energiedecreet en het Toegangscontract. Het Energiedecreet 4.3.1 § 3. stelt dat iedere leverancier die elektriciteit of aardgas levert aan afnemers in het Vlaamse Gewest voldoet aan de handels- en balanceringsvereisten, vastgelegd in de technische reglementen. Het lijkt ons beter om via de paragraaf dit verder te delegeren naar het Toegangscontract. | De VREG gaat niet akkoord. De § voegde volgens ons niets toe aan de algemene eis om voor elk toegangspunt een shipper te hebben. De gelijkaardige § werd ook geschrapt in de herziening van het TRDE. | Niet akkoord |  | Neen
16 | Fluvius | 4.2.11/1 | Marktcode | Het meetregime is voor gas niet gekoppeld aan de allocatie. Zoals eerder aangegeven gebeurt de allocatie voor klanten met digitale gasmeters op basis van EAV's. De facturatiefrequentie wordt wel bepaald door het meetregime. Voor wat betreft doorstuurfrequentie verwijzen we naar onze reactie op art. 4.1.4. Fluvius meent dat er geen toegevoegde waarde is om informatieve waarden proactief met die frequentie naar de leveranciers te sturen. | We verwijzen naar onze reactie op art. 4.1.4 en 4.2.13 §1/1 | Niet akkoord |  | Neen
17 | Fluvius | 4.2.13 §1/1 | Marktcode | Het meetregime voor kleinverbruiksmeetinrichtingen is nooit maandelijks. Zoals eerder aangegeven gebeurt de allocatie op basis van EAV's, zoals dit voor klassieke meters het geval is. Het meetregime zou dus jaarlijks moeten worden maar de opname van verschillende toegangspuntconfiguraties voor gas kan beter wachten tot dit effectief in de markt geïmplementeerd en gebruikt zal worden. | DE VREG is niet akkoord om het meetregime aan te passen van maandelijks naar jaarlijks, omdat we voor dit punt de analogie met digitale meters voor elektriciteit in het TRDE wensen te behouden. | Niet akkoord |  | Neen
18 | Fluvius | 4.3.51/1 | Marktcode | De validatiestatus kan afgeleid worden van de berichten. Dit is op dit moment reeds het geval. Het lijkt ons niet strikt nodig om dit nog eens expliciet in het TRDG op te nemen. | We zien geen noodzaak om dit artikel aan te passen. | Niet akkoord |  | Neen
19 | Fluvius | 5.5.1 | Datacode | De bijlage is niet aangepast voor gas. Zo zijn onderstaande gegevens voor gas niet van toepassing: - aggregatie per SMR3 - lijst decentrale productie-installaties met koppeling op LS, MS - lijst energieopslagsystemen - DNB E | De VREG gaat hiermee akkoord. Bijlage III werd aangepast. | Akkoord |  | Ja
20 | Fluvius | 5.5.1 | Datacode | Niet alle datasets zijn op dit moment beschikbaar. Er moet een overgangstermijn voorzien worden voor de implementatie van de nieuw toegeveoegde datasets. | We gaan niet in op de vraag naar een overgangstermijn voor implementatie van dit artikel, omdat in het TRDE ook niet voorzien werd in een overgangstermijn hiervoor. | Niet akkoord |  | Neen
21 | Fluvius | 5.7.1 | Datacode | Gezien de verschuiving van de Go Live van MIG6 naar 1/11/2021 is de release van de API's voor Datalink VO verschoven naar 1/3/2022. De overgangsbepaling van art. 8.2.1 zou hieraan aangepast moeten worden. | We gaan niet in op de vraag naar een overgangstermijn voor implementatie van dit artikel, omdat in het TRDE ook niet voorzien werd in een overgangstermijn hiervoor. | Niet akkoord |  | Neen
22 | Fluvius | 6.1.12 | Samenwerkingscode | Fluvius gaat akkoord met deze bepaling. We gaan er evenwel van uit dat dit steeds zo wordt toegepast bij eerste wijziging van contract of procedure, zoals ook de manier van werken is voor elektriciteit. | De VREG neemt hier akte van. | Niet van toepassing |  | nvt
23 | Fluvius | 8.2.1 | Slotbepalingen | De overgangsbepaling betreffende de ondersteuning van SMR3 was gekoppeld aan de termijn in het Energiebesluit 3.1.52 §2 voor het oplossen van de technische of economische onmogelijkheid om een digitale gasmeter te kunnen plaatsen. Die koppeling zou behouden moeten blijven, en de termijn zou dus in lijn met het Besluit gebracht moeten worden. Om verwarring te vermijden zou het o.i. nog beter zijn om voorlopig geen bepalingen betreffende SMR3 voor gas op te nemen maar hier te wachten tot een moment dichter bij de introductie in de markt. | Aangezien we 4.2.13 §4 en 4.3.17, §2 zullen schrappen, schrappen we ook de inwerkingtredingsbepaling hierover. | Deels akkoord |  | Ja
24 | Fluvius | Bijlage IV | Slotbepalingen | We suggereren om de term "afnemer" te vervangen door "distributienetgebruiker" om deze in lijn te brengen met een situatie waarin geïnjecteerd wordt in het net. | Dit gaat over het schema van een aansluiting. Deels akkoord, maar nog andere artikels die hiermee verband houden moeten geactualiseerd worden in een volgende herziening van het TRDG (zie art. 1.1.2.), dus we wensen dit niet in deze herziening aan te passen. | Deels akkoord |  | Neen

## Lijsten (hidden)
Codes | Aanpassing doorgevoerd | Beslissing VREG | Te bekijken door | Respondenten
Algemene Bepalingen | ja | Akkoord | FVG | BASF
Netcode | neen | Niet akkoord | WS | VEKA (CONF)
Meetcode | nvt | Deels akkoord | DVO
Marktcode | Nog niet | TBD | LDD
Datacode |  | Niet (meer) van toepassing | KiV
Samenwerkingscode |  | Zonder reactie | IVB
Code GDN |  | Niet van toepassing | MM
Slotbepalingen |  |  | IL
Bijlagen