## TRDG
Van toepassing op TRDE of TRDG, of beide | nieuw artikel | oud artikel | Motivering/toelichting
| Algemeen: | Voorstellen uit de eerdere consultatie TRDE en G, aangeduid met E+G, werden ook overgenomen in de geconsulteerde tekst van het TRDG, rekening houdend met de opmerkingen uit de eerdere consultatie. In deze tabel worden enkel de wijzigingen opgenomen die specifiek zijn voor het TRDG (waarvan de tekst nog niet geconsulteerd werd). In de tekst van het TRDG mét wijzigingen (track changes) worden daarom de wijzigingen - voor E+G aangegeven t.o.v. de eerdere geconsulteerde tekst van het TRDE - voor G aangegeven t.o.v. de vorige versie van het TRDG.
| Algemeen: | De term "allocatiepunt" werd niet overgenomen in het TRDG, omdat het TRDG bepaalt dat een aansluiting ofwel voor afname, ofwel voor injectie kan gebruikt worden, maar niet voor beide. In het TRDG wordt daarom de term "toegangspunt" behouden om de tekst niet onnodig complex te maken.
Reeds opnomen in de consultatielijst van vorige consultatie TRDE en G (aangeduid met G), maar nu ook uitgeschreven in de tekst van TRDG
G | 1.1.2 | I.1.1.3 | Definitie injectie werd uitgebreid: naast inbrengen van aardgas en biomethaan ook de (theoretische) mogelijkheid voorzien voor ander gas dat de nodige technische vereisten heeft om veilig in te brengen en te verdelen.
G | 2.1.15 | III.3.1.1 | Openbare verlichting werd geschrapt, dit is niet van toepassing voor gas
G | 2.2.32 | III.4.1.1 §4 | De tekst ivm muurdoorvoer werd niet gewijzigd (schrappen van het bewijs dat de muurdoorvoer waterdicht gemaakt werd, was eigenlijk bedoeld voor het TRDE, en wordt niet vermeld in TRDG).
G | 3.1.10 | V.2.1.9 | "met rollentelwerk" werd geschrapt omwille van allignering met TRDE
G | 3.1.21 en 3.1.22 | V.2.5.6 en V.2.5.7 | De artikels bevatten een foute verwijzing. Er moest verwezen worden naar V.2.5.5 en V.2.5.6
Nieuwe wijzigingen
G | 1.3.3 | I.2.2.2 | §5 in het oude artikel werd geschrapt ter allignering met TRDE. Deze § lijkt niet meer actueel want §1 waarnaar verwezen beschrijft enkel de communicatie met de leveranciers, en de afwijking in §5 beschrijft communicatie met de aardgasdistributienetgebruikers, leveranciers en bevrachters.
G | 2.1.1 | nvt | Nieuw artikel over de gegevens die de distributienetbeheerder nodig heeft, naar analogie met het artikel dat reeds bestond in het TRDE.
G | nvt | III.5.1.2 | Artikel werd geschrapt want het gelijkaardige §1 in III.5.1.2 van het TRDE werd ook geschrapt.
G | 2.2.68 | III.5.4.2 | Klacht over de druk, het debiet of de kwaliteit van het gas: de termijn van 10 werkdagen werd toegevoegd, er was nog geen termijn aangegeven. Informatieverlening over de voorwaarden om een meting uit te voeren werd ook toegevoegd. Allignering met TRDE.
G | nvt | V.2.1.6 | Artikel werd geschrapt aangezien dit bij een vorige herziening reeds uit het TRDE geschrapt werd
G | nvt | V.2.1.7 | Artikel werd geschrapt aangezien dit bij een vorige herziening reeds uit het TRDE geschrapt werd
G | 3.1.4 | V.3.1.4 | De grens voor het plaatsen van een nieuwe grootverbruiksmeetinrichting wordt nu uitgedrukt als een grens in aansluitingscapaciteit, in het oude artikel was de grens voor registratie door tele-opname een jaarverbruik (1 miljoen m³(n)).
G | 3.1.4 | nvt | Een grens voor het plaatsen van een volumeherleidingsapparaat werd toegevoegd, dit werd niet bepaald in het oude TRDG.
G | 3.1.9 | V.2.1.8 | Oude artikel i.v.m. ter beschikking stellen van meetgegevens bij nieuwe meetinrichting met aansluitingscapacteit >= 160 m³/u werd gecombineerd met de gelijkaardige bepaling die reeds bestond in het TRDE (V.2.1.6) voor nieuwe digitale meetinrichtingen.
G | 3.1.12 | nvt | Opname in TRDG van de reeds bestaande bepaling over locatie van de meetinrichting (art. V.2.2.1) in het TRDE
G | 4.1.1 | IV.2.1.4 | Er werd toegevoegd dat de distributienetbeheerders de afwijkingen gemeenschappelijk vastleggen, in lijn met consultatie TRDE.
G | 4.3.4 | IV.2.3.2 | Ex-§8 werd aangepast zoals in consultatie TRDE, n.a.v. nieuwe benamingen 'kleinverbruiks- vs. grootverbruiksmeetinrichting' en n.a.v. komst slimme meter, maar voor gas wordt maandelijkse opnamefrequentie wel nog beschreven.
G | nvt | III.5.3.8 | Oud artikel werd geschrapt, deels wegens allignering met TRDE, deels wegens herhaling van bepaling uit III. 5.3.5
G | nvt | VII | Onder de titel wordt het toepassingsgebied van de code beschreven: de Code gesloten distributienetten van het TRDG is van toepassing op alle gesloten distributienetten voor aardgas, ongeacht het net waaraan dit gekoppeld is, dus ongeacht of het gesloten distributienet op het aardgasdistributienet, dan wel op het vervoersnet is gekoppeld. Dit wordt verder toegelicht in de consutatienota.