## Instructies
Invulinstructies VREG
2016-05-04
1. Tabblad 'Q%':
a. Jaar waarin q-factor wordt bepaald (voorafgaand aan nieuwe reguleringsperiode)
b. Aantal jaren van de volgende reguleringsperiode
a. Aantal jaren beoordeeld per kwaliteitsonderdeel.
2. Vervolgens invullen kwaliteitsdata per kwaliteitsindicator door de VREG:
a. Tabbladen 'A1', 'A2' ,'A3' en 'A4' volgens rapportering distributienetbeheerders;
b. Tabblad 'B1' volgens rapportering Ombudsdienst voor Energie;
d. Tabbladen 'D1' en 'D2' volgens rapportering distributienetbeheerders;
e. Tabbladen 'E1' en 'E2' volgens evaluatie panel.
3. Verificatie formules door de VREG in tabbladen 'A1' t.e.m. 'D2':
a. Nazicht of gemiddelden correct berekend blijven (0-waarden versus blanco cellen);
b. Tabblad B1 uitvoeren macro’s voor puntentoekenning.
4. Tabblad 'Totaalscore':
a. Uitvoeren macro door de VREG teneinde de distributienetbeheerders te ordenen.
5. Tabblad 'Data'
a. Data m.b.t. 'aantal actieve toegangspunten' in te vullen door de VREG volgens rapportering door distributienetbeheerders;
b. Data m.b.t. 'toegelaten inkomen niet-exogene kosten' in te vullen door de VREG volgens definitieve berekening VREG.
6. Tabblad 'Berekeningsmodel Q E'
a. Uitvoeren macro 'cap/floor' door de VREG;
7. Tabblad 'Berekeningsmodel Q G'
a. Uitvoeren macro 'cap/floor' door de VREG;
De waarden ingevuld in de gele, blauwe en rode velden in dit bestand zijn fictief en bedoeld voor transparantiedoeleinden. Eventuele gelijkenissen met bestaande distributienetbeheerders of werkmaatschappijen is toeval.
Versie 15/2/2016.

## Q%
Waardering kwaliteitsindicatoren distributienetbeheerders Vlaanderen
Waarden in blauwe cellen in te vullen door de VREG.
|  |  | Het jaar waarin de q-factor wordt bepaald: | 2021
|  |  |  | jaar 1 | jaar 2 | jaar 3 | jaar 4 | jaar 5 | jaar 6 | jaar 7
| Jaren van de volgende reguleringsperiode: | 3 | : | 2021 jaar 1: 2022; 2021 jaar 2: 2023; 2021 jaar 3: 2024
Code | Kwaliteitsindicator | Voor activiteit |  | 2021 jaar 1: Te verdelen punten onder de distributienet-beheerders per jaar observatie van de indicator; 2021 jaar 4: Minimum aantal jaren beoordeling van de indicator; 2021 jaar 5: Het aantal jaren waarvoor de distributienet-beheerders op dit kwaliteitsaspect beoordeeld worden | Te verdelen punten onder de distributienetbeheerders voor prestaties mbt deze indicator in de beoordelingsperiode |  | Activiteit elektriciteit | Activiteit aardgas
beoordelingsperiode
|  |  |  | globaal | weging |  |  | van | tot en met
A1 | Onderbrekingsfrequentie middenspanningsnet in jaar j | Elekt. | n.v.t. | 400 | 38.5% | 154 | 3 | 2018 | 2020 | 3 | 462 |  | 462 | n.v.t.
A2 | Onderbrekingsduur middenspanningsnet in jaar j | Elekt. |  |  | 31.5% | 126 | 3 | 2018 |  | 3 | 378 |  | 378
A3 | Onderbrekingsfrequentie laagspanningsnet in jaar j | Elekt. |  |  | 16.5% | 66 | 3 | 2018 |  | 3 | 198 |  | 198
A4 | Onderbrekingsduur laagspanningsnet in jaar j | Elekt. |  |  | 13.5% | 54 | 3 | 2018 |  | 3 | 162 |  | 162
B1 | Het aantal gegronde en gedeeltelijk gegronde tweedelijnsklachten ontvangen tegen het netbedrijf door de Federale Ombudsdienst, relatief t.o.v. het aantal actieve toegangspunten. | Elekt. | Aardgas | 50 | 100% | 50 | 2 | 2018 |  | 3 | 150 |  | 150 | 150
D1 | Som van de forfaitaire vergoedingen betaald door de distributienetbeheerder in jaar j wegens laattijdige nieuwe aansluiting, overeenkomstig Energiedecreet, relatief t.o.v. het aantal gerealiseerde aansluitingen | Elekt. | Aardgas | 25 | 80% | 20 | 2 | 2018 |  | 3 | 60 |  | 60 | 60
D2 | Som van de forfaitaire vergoedingen betaald door de distributienetbeheerder in jaar j wegens laattijdige heraansluiting, overeenkomstig Energiedecreet, relatief t.o.v. het aantal gerealiseerde heraansluitingen | Elekt. | Aardgas |  | 20% | 5 | 2 | 2018 |  | 3 | 15 |  | 15 | 15
E1 | Nota over geleverde inspanningen ter bevordering van de klantentevredenheid | Elektriciteit en aardgas |  | 125 | 80% | 100 | 1 | 2018 |  | 3 | 300 |  | 300 | 300
E2 | Nota over geleverde inspanningen voor het betrekken van belanghebbenden | Elektriciteit en aardgas |  |  | 20% | 25 | 1 | 2018 |  | 3 | 75 |  | 75 | 75
|  |  | aantal punten per beoordelingsjaar voor elektriciteit: | 2021 jaar 1: 600 |  |  | 1800 | 600
|  |  | aantal punten per beoordelingsjaar voor aardgas: | 2021 jaar 1: 200
[12 empty] | normale waarde per beoordelingsjaar | 600 | 200
%TI in de balans voor kwaliteit per volledig beoordelingsjaar (Q-bedrag):
|  |  | Elektriciteit: | 2021 jaar 1: 1.125% |  | Equivalent aantal jaren beoordeling | 3 | 3
|  |  | Aardgas: | 2021 jaar 1: 0.375% |  | correctiefactor beoordelingsperiode / lengte volgende reguleringsperiode | 100% | 100%
|  |  | pro rata cap/floor impact op TI: | [8 empty] | %TI in de balans voor kwaliteit per volledig beoordelingsjaar (Q%): | 1.125% | 0.375%
|  |  | Elektriciteit: +/- | 2021 jaar 1: 1.5%
|  |  | Aardgas:+/- | 2021 jaar 1: 0.5% |  | cap/floor in reguleringsperiode | 1.5% | 0.5%

## A1
Onderbrekingsfrequentie middenspanning
Waarden uit jaarlijkse rapportering m.b.t. kwaliteit dienstverlening door iedere
distributienetbeheerder afzonderlijk (in te vullen door de VREG).
Puntenverdeling
|  | 2018 | 2019 | 2020 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Gemiddelde | Normalisatie | Formule inverse exponent | 1 basis | 2 prestatie beter dan gemiddelde | 3 herverdeling
| dnb2 | 0.35 | 0.23 | 0.4 |  |  |  | 0.32667 | 0.49495 | 0.6096 | 55.22 | ja | 46.9817
| dnb1 | 0.33 | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.41 | 0.62121 | 0.53729 | 48.67 | ja | 46.9817
| dnb3 | 0.43 | 0.54 | 0.3 |  |  |  | 0.42333 | 0.64141 | 0.52655 | 47.7 | ja | 46.9817
| dnb4 | 0.4 | 0.5 | 0.47 |  |  |  | 0.45667 | 0.69192 | 0.50061 | 45.35 | ja | 46.9817
| dnb5 | 0.3 | 0.6 | 0.56 |  |  |  | 0.48667 | 0.73737 | 0.47837 | 43.33 | ja | 46.9817
| dnb6 | 0.59 | 0.4 | 0.55 |  |  |  | 0.51333 | 0.77778 | 0.45943 | 41.62 | ja | 46.9817
| dnb7 | 0.61 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.53667 | 0.81313 | 0.44347 | 40.17 | nee | 40.17
| dnb8 | 0.53 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | 0.56 | 0.84848 | 0.42806 | 38.78 | nee | 38.78
| dnb9 | 0.97 | 0.25 | 0.7 |  |  |  | 0.64 | 0.9697 | 0.3792 | 34.35 | nee | 34.35
| dnb10 | 0.48 | 0.7 | 0.8 |  |  |  | 0.66 | 1 | 0.36788 | 33.32 | nee | 33.32
| dnb11 | 0.72 | 0.6 | 0.65 |  |  |  | 0.65667 | 0.99495 | 0.36974 | 33.49 | nee | 33.49
[7 empty] | gemiddelde: | 0.51545 | Totaal: | 5.1002 | 462 |  | 462
[8 empty] | Totaal te verdelen punten: |  | 462

## A2
Onderbrekingsduur middenspanning
|  | hh:mm:ss | Waarden uit jaarlijkse rapportering m.b.t. kwaliteit dienstverlening door iedere
distributienetbeheerder afzonderlijk (in te vullen door de VREG).
Puntenverdeling
|  | 2018 | 2019 | 2020 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Gemiddelde | Normalisatie | Formule inverse exponent | 1 basis | 2 prestatie beter dan gemiddelde | 3 herverdeling
| dnb2 | 0:33 | 0:32 | 0:25 |  |  |  | 0:30 | 0.47977 | 0.61893 | 40.51 | ja | 37.5333
| dnb1 | 0:29 | 0:29 | 0:39 |  |  |  | 0:33 | 0.5221 | 0.59327 | 38.83 | ja | 37.5333
| dnb3 | 0:34 | 0:33 | 0:33 |  |  |  | 0:33 | 0.53428 | 0.58609 | 38.36 | ja | 37.5333
| dnb4 | 0:33 | 0:35 | 0:37 |  |  |  | 0:35 | 0.56078 | 0.57076 | 37.35 | ja | 37.5333
| dnb5 | 0:36 | 0:33 | 0:48 |  |  |  | 0:39 | 0.6209 | 0.53746 | 35.17 | ja | 37.5333
| dnb6 | 0:40 | 0:32 | 0:45 |  |  |  | 0:39 | 0.62641 | 0.53451 | 34.98 | ja | 37.5333
| dnb7 | 0:34 | 0:31 | 1:00 |  |  |  | 0:42 | 0.66732 | 0.51308 | 33.58 | nee | 33.58
| dnb8 | 0:41 | 0:53 | 0:35 |  |  |  | 0:43 | 0.69115 | 0.501 | 32.79 | nee | 32.79
| dnb9 | 0:44 | 0:44 | 0:47 |  |  |  | 0:45 | 0.7213 | 0.48612 | 31.81 | nee | 31.81
| dnb10 | 0:46 | 0:45 | 0:52 |  |  |  | 0:48 | 0.76212 | 0.46668 | 30.54 | nee | 30.54
| dnb11 | 0:31 | 1:52 | 0:44 |  |  |  | 1:02 | 1 | 0.36788 | 24.08 | nee | 24.08
[7 empty] | gemiddelde: | 0:41 | Totaal: | 5.7758 | 378 |  | 378
[8 empty] | Totaal te verdelen punten: |  | 378

## A3
Onderbrekingsfrequentie laagspanning
Waarden uit jaarlijkse rapportering m.b.t. kwaliteit dienstverlening door iedere
distributienetbeheerder afzonderlijk (in te vullen door de VREG).
Puntenverdeling
|  | 2018 | 2019 | 2020 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Gemiddelde | Normalisatie | Formule inverse exponent | 1 basis | 2 prestatie beter dan gemiddelde | 3 herverdeling
| dnb2 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 0.026667 | 0.22222 | 0.80074 | 22.33 | ja | 20.6833
| dnb1 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |  |  |  | 0.03 | 0.25 | 0.7788 | 21.71 | ja | 20.6833
| dnb3 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.036667 | 0.30556 | 0.73671 | 20.54 | ja | 20.6833
| dnb4 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |  |  |  | 0.043333 | 0.36111 | 0.6969 | 19.43 | ja | 20.6833
| dnb5 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |  |  |  | 0.03 | 0.25 | 0.7788 | 21.71 | ja | 20.6833
| dnb6 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.41667 | 0.65924 | 18.38 | ja | 20.6833
| dnb7 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |  |  |  | 0.07 | 0.58333 | 0.55804 | 15.56 | nee | 15.56
| dnb8 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.063333 | 0.52778 | 0.58991 | 16.45 | nee | 16.45
| dnb9 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.5 | 0.60653 | 16.91 | nee | 16.91
| dnb10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |  |  |  | 0.076667 | 0.63889 | 0.52788 | 14.72 | nee | 14.72
| dnb11 | 0.05 | 0.2 | 0.11 |  |  |  | 0.12 | 1 | 0.36788 | 10.26 | nee | 10.26
[7 empty] | gemiddelde: | 0.055152 | Totaal: | 7.1014 | 198 |  | 198
[8 empty] | Totaal te verdelen punten: |  | 198

## A4
Onderbrekingsduur laagspanning
|  | hh:mm:ss | Waarden uit jaarlijkse rapportering m.b.t. kwaliteit dienstverlening door iedere
distributienetbeheerder afzonderlijk (in te vullen door de VREG).
1:00
Puntenverdeling
|  | 2018 | 2019 | 2020 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Gemiddelde | Normalisatie | Formule inverse exponent | 1 basis | 2 prestatie beter dan gemiddelde | 3 herverdeling
| dnb2 | 1:12 | 1:25 | 1:31 |  |  |  | 1:23 | 0.50203 | 0.6053 | 18.66 | ja | 17.5633
| dnb1 | 1:00 | 1:35 | 1:39 |  |  |  | 1:25 | 0.51209 | 0.59924 | 18.48 | ja | 17.5633
| dnb3 | 2:34 | 1:31 | 1:34 |  |  |  | 1:53 | 0.68464 | 0.50427 | 15.55 | ja | 17.5633
| dnb4 | 1:52 | 1:53 | 2:31 |  |  |  | 2:05 | 0.75778 | 0.46871 | 14.45 | nee | 14.45
| dnb5 | 1:55 | 1:58 | 2:24 |  |  |  | 2:06 | 0.761 | 0.4672 | 14.4 | nee | 14.4
| dnb6 | 2:02 | 1:57 | 2:22 |  |  |  | 2:07 | 0.76881 | 0.46357 | 14.29 | nee | 14.29
| dnb7 | 2:08 | 1:59 | 2:14 |  |  |  | 2:07 | 0.76931 | 0.46333 | 14.28 | nee | 14.28
| dnb8 | 2:05 | 2:30 | 1:53 |  |  |  | 2:09 | 0.78202 | 0.45748 | 14.1 | nee | 14.1
| dnb9 | 2:00 | 2:06 | 2:28 |  |  |  | 2:11 | 0.79399 | 0.45204 | 13.94 | nee | 13.94
| dnb10 | 2:31 | 2:39 | 2:17 |  |  |  | 2:29 | 0.90271 | 0.40547 | 12.5 | nee | 12.5
| dnb11 | 2:27 | 2:28 | 3:21 |  |  |  | 2:45 | 1 | 0.36788 | 11.34 | nee | 11.34
[7 empty] | gemiddelde: | 2:04 | Totaal: | 5.2545 | 161.99 |  | 161.99
[8 empty] | Totaal te verdelen punten: |  | 162

## B1
Klachten tegen de distributienetbeheerder
| Aantal jaren met data beschikbaar (zie tab 'Q%'): | 3
Cellen in te vullen door de VREG op basis van ontvangen informatie door federale Ombudsdienst voor Energie.
Cellen in te vullen door de VREG op basis van door de VREG geregistreerde informatie.
| jaar: | 2018 | [11 empty] | 2018
federale Ombudsdienst voor Energie | Klachten door federale Ombudsdienst voor Energie afgesloten in boekjaar tegen | Aantal ontvankelijke klachten |  |  | waarvan gegronde klachten |  |  | waarvan gedeeltelijk gegronde klachten |  |  | waarvan niet-gegronde klachten |  |  | Aantal klachten m.b.t. bevoegdheid Vlaanderen |  |  | waarvan gegronde klachten |  |  | waarvan gedeeltelijk gegronde klachten |  |  | waarvan niet-gegronde klachten
|  | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas
| netbedrijf1 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 3000 | 10 |  | 3000 | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | -4
| netbedrijf2 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 300 | 2 |  | 300 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1
| jaar | 2019 | [11 empty] | 2019
| Klachten door federale Ombudsdienst voor Energie afgesloten in boekjaar tegen | Aantal ontvankelijke klachten |  |  | waarvan gegronde klachten |  |  | waarvan gedeeltelijk gegronde klachten |  |  | waarvan niet-gegronde klachten |  |  | Aantal klachten m.b.t. bevoegdheid Vlaanderen |  |  | waarvan gegronde klachten |  |  | waarvan gedeeltelijk gegronde klachten |  |  | waarvan niet-gegronde klachten
|  | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas
| netbedrijf1 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 10 | 10 |  |  | 200 |  |  |  |  | 10 | -190 | 0 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | 10 | 0
| netbedrijf2 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 2 | 2 |  |  | 28 |  |  |  |  | 2 | -26 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 0
| jaar | 2020 | [11 empty] | 2020
| Klachten door federale Ombudsdienst voor Energie afgesloten in boekjaar tegen | Aantal ontvankelijke klachten |  |  | waarvan gegronde klachten |  |  | waarvan gedeeltelijk gegronde klachten |  |  | waarvan niet-gegronde klachten |  |  | Aantal klachten m.b.t. bevoegdheid Vlaanderen |  |  | waarvan gegronde klachten |  |  | waarvan gedeeltelijk gegronde klachten |  |  | waarvan niet-gegronde klachten
|  | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas
| netbedrijf1 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| netbedrijf2 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| jaar | n.v.t. | [11 empty] | n.v.t.
| Klachten door federale Ombudsdienst voor Energie afgesloten in boekjaar tegen | Aantal ontvankelijke klachten |  |  | waarvan gegronde klachten |  |  | waarvan gedeeltelijk gegronde klachten |  |  | waarvan niet-gegronde klachten |  |  | Aantal klachten m.b.t. bevoegdheid Vlaanderen |  |  | waarvan gegronde klachten |  |  | waarvan gedeeltelijk gegronde klachten |  |  | waarvan niet-gegronde klachten
|  | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas
| netbedrijf1 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| netbedrijf2 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| jaar | n.v.t. | [11 empty] | n.v.t.
| Klachten door federale Ombudsdienst voor Energie afgesloten in boekjaar tegen | Aantal ontvankelijke klachten |  |  | waarvan gegronde klachten |  |  | waarvan gedeeltelijk gegronde klachten |  |  | waarvan niet-gegronde klachten |  |  | Aantal klachten m.b.t. bevoegdheid Vlaanderen |  |  | waarvan gegronde klachten |  |  | waarvan gedeeltelijk gegronde klachten |  |  | waarvan niet-gegronde klachten
|  | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas
| netbedrijf1 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| netbedrijf2 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal aantal klachten door federale Ombudsdienst voor Energie afgesloten tegen | totaal |  |  | waarvan gegronde klachten |  |  | waarvan gedeeltelijk gegronde klachten |  |  | waarvan niet-gegronde klachten
|  | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas
| netbedrijf1 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 3030 | 40 | 0 | 3002 | 202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | -164 | -4
| netbedrijf2 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 306 | 8 | 0 | 302 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -20 | -1
| Totaal | 3336 | 48 | 0 | 3304 | 230 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | -184 | -5
| Gemiddeld jaarlijks aantal klachten over de 3 jaar door federale Ombudsdienst voor Energie afgesloten tegen | Aantal ontvankelijke klachten en klachten m.b.t. bevoegdheid Vlaanderen |  |  | waarvan gegronde klachten |  |  | waarvan gedeeltelijk gegronde klachten |  |  | waarvan niet-gegronde klachten
|  | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas | Elektriciteit | Gas | Elek. & Gas
| netbedrijf1 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 1010 | 13.3333 | 0 | 1000.6667 | 67.3333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 8.6667 | -54.6667 | -1.3333
| netbedrijf2 (alleen klachten uit Vlaanderen) | 102 | 2.6667 | 0 | 100.6667 | 9.3333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | -6.6667 | -0.33333
| Totaal | 1112 | 16 | 0 | 1101.3333 | 76.6667 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 9.6667 | -61.3333 | -1.6667
| Aantal actieve toegangspunten per 01 juli voor | Elektriciteit |  |  |  |  | Gas | 1.6069e+44 |  |  |  | Gemiddeld
|  | 2018 | 2019 | 2020 | n.v.t. | n.v.t. | 2018 | 2019 | 2020 | n.v.t. | n.v.t. | Elektriciteit | Gas
| netbedrijf1 | 3016199 | 3016199 | 3016199 |  |  | 1699675 | 1699675 | 1699675 |  |  | 3016199 | 1699675
| netbedrijf2 | 310905 | 310905 | 310905 |  |  | 341651 | 341651 | 341651 |  |  | 310905 | 341651
| Totaal | 3327104 | 3327104 | 3327104 | 0 | 0 | 2041326 | 2041326 | 2041326 | 0 | 0 | 3327104 | 2041326
Gemiddeld aantal klachten tegen
|  | Elektriciteit | Gas
| netbedrijf1 | 1002.6667 | 69.3333
| netbedrijf2 | 101.3333 | 9.6667
| Totaal | 1104 | 79
Verwachting aantal klachten tegen
|  | Elektriciteit | Gas
| netbedrijf1 | 1000.8355 | 65.778
| netbedrijf2 | 103.1645 | 13.222
Variantie van het aantal klachten tegen
|  | Elektriciteit | Gas
| netbedrijf1 | 93.4932 | 11.0087
| netbedrijf2 | 93.4932 | 11.0087
Puntenverdeling voor de gereguleerde activiteit elektriciteit
| Netbedrijf (werkmaatschappij of distributienetbeheerder zonder werkmaatschappij) | Actieve toegangspunten | Aantal klachten (a) | Verwachting aantal klachten (b) | Variantie | Verschil (a) - (b) = c | c / variantie = x | Score: e-x | Puntenverdeling per dnb (niet afgerond) | Aantal dnb's | Puntenverdeling per netbedrijf | Puntenverdeling per dnb (afgerond)
| netbedrijf1 | 3016199 | 1002.6667 | 1000.8355 | 93.4932 | 1.8312 | 0.019586 | 0.9806 | 13.4411 | 7 | 94.0877 | 13.44
| netbedrijf2 | 310905 | 101.3333 | 103.1645 | 93.4932 | -1.8312 | -0.019586 | 1.0198 | 13.9781 | 4 | 55.9123 | 13.98
[7 empty] | Totaal | 2.0004 |  |  | 150
[7 empty] | Doelzoekwaarde waarbij een totaal aantal van 150 punten moet worden verdeeld: | 27.4192
[7 empty] | saldo: | 0
Puntenverdeling voor de gereguleerde activiteit aardgas
| Netbedrijf (werkmaatschappij of distributienetbeheerder zonder werkmaatschappij) | Actieve toegangspunten | Aantal klachten (a) | Verwachting aantal klachten (b) | Variantie | Verschil (a) - (b) = c | c / variantie = x | Score: e-x | Puntenverdeling per dnb (niet afgerond) | Aantal dnb's | Puntenverdeling per netbedrijf | Puntenverdeling per dnb (afgerond)
| netbedrijf1 | 1699675 | 69.3333 | 65.778 | 11.0087 | 3.5553 | 0.32296 | 0.724 | 11.7895 | 7 | 82.5263 | 11.79
| netbedrijf2 | 341651 | 9.6667 | 13.222 | 11.0087 | -3.5553 | -0.32296 | 1.3812 | 22.4912 | 3 | 67.4737 | 22.49
[7 empty] | Totaal | 2.1052 |  |  | 150
[7 empty] | Doelzoekwaarde waarbij een totaal aantal van 150 punten moet worden verdeeld: | 34.2807
[7 empty] | saldo: | 0
| Netbedrijf | klachten elek | klachten gas | punten/dnb elek | punten/dnb gas
| Netbedr1 | 0.183% | 5.405% | 49.02% | 34.39%
| Netbedr2 | -1.775% | -26.89% | 50.98% | 65.61%
Bereken punten
Bereken punten

## D1
Forfaitaire vergoedingen wegens laattijdige aansluiting
Waarden af te leiden uit jaarlijkse rapportering m.b.t. kwaliteit dienstverlening door iedere
door distributienetbeheerder afzonderlijk (in te vullen door de VREG).
=> Bedragen EUR gecorrigeerd voor indexatie
Forfaitaire vergoedingen wegens laattijdige aansluiting voor de gereguleerde activiteit elektriciteit
|  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | n.v.t. |  |  | n.v.t. |  |  | n.v.t.
|  | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige aansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal aansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde aansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige aansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal aansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde aansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige aansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal aansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde aansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige aansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal aansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde aansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige aansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal aansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde aansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige aansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal aansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde aansluiting |  | Gemiddelde EUR/gerealiseerde aansluiting |  | Gemiddelde EUR/gerealiseerde aansluiting | Equivalente waarde | Score | Puntenverdeling
| dnb2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | [10 empty] | 0 | dnb2 | 0 | 0 | 1 | 7.55
| dnb1 | 1 | 100 | 0.01 | 1 | 100 | 0.01 | 1 | 100 | 0.01 | [10 empty] | 0.01 | dnb1 | 0.01 | 0.090909 | 0.94545 | 7.14
| dnb3 | 2 | 100 | 0.02 | 2 | 100 | 0.02 | 2 | 100 | 0.02 | [10 empty] | 0.02 | dnb3 | 0.02 | 0.18182 | 0.89091 | 6.73
| dnb10 | 3 | 100 | 0.03 | 3 | 100 | 0.03 | 3 | 100 | 0.03 | [10 empty] | 0.03 | dnb10 | 0.03 | 0.27273 | 0.83636 | 6.32
| dnb8 | 4 | 100 | 0.04 | 4 | 100 | 0.04 | 4 | 100 | 0.04 | [10 empty] | 0.04 | dnb8 | 0.04 | 0.36364 | 0.78182 | 5.9
| dnb4 | 5 | 100 | 0.05 | 5 | 100 | 0.05 | 5 | 100 | 0.05 | [10 empty] | 0.05 | dnb4 | 0.05 | 0.45455 | 0.72727 | 5.49
| dnb9 | 6 | 100 | 0.06 | 6 | 100 | 0.06 | 6 | 100 | 0.06 | [10 empty] | 0.06 | dnb9 | 0.06 | 0.54545 | 0.67273 | 5.08
| dnb5 | 7 | 100 | 0.07 | 7 | 100 | 0.07 | 7 | 100 | 0.07 | [10 empty] | 0.07 | dnb5 | 0.07 | 0.63636 | 0.61818 | 4.67
| dnb6 | 8 | 100 | 0.08 | 8 | 100 | 0.08 | 8 | 100 | 0.08 | [10 empty] | 0.08 | dnb6 | 0.08 | 0.72727 | 0.56364 | 4.26
| dnb11 | 9 | 100 | 0.09 | 9 | 100 | 0.09 | 9 | 100 | 0.09 | [10 empty] | 0.09 | dnb11 | 0.09 | 0.81818 | 0.50909 | 3.84
| dnb7 | 11 | 100 | 0.11 | 11 | 100 | 0.11 | 11 | 100 | 0.11 | [10 empty] | 0.11 | dnb7 | 0.11 | 1 | 0.4 | 3.02
[20 empty] | Maximum: | 0.11 |  |  | Totaal: | 7.9455 | 60
[22 empty] | Aantal te verdelen punten: |  |  | 60
Forfaitaire vergoedingen wegens laattijdige aansluiting voor de gereguleerde activiteit aardgas
|  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | n.v.t. |  |  | n.v.t. |  |  | n.v.t.
|  | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige aansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal aansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde aansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige aansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal aansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde aansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige aansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal aansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde aansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige aansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal aansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde aansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige aansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal aansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde aansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige aansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal aansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde aansluiting |  | Gemiddelde EUR/gerealiseerde aansluiting |  | Gemiddelde EUR/gerealiseerde aansluiting | Equivalente waarde | Score | Puntenverdeling
| dnb2 | 10 | 200 | 0.05 | 10 | 200 | 0.05 | 10 | 200 | 0.05 | [10 empty] | 0.05 | dnb2 | 0.05 | 0.29412 | 0.82353 | 8.08
| dnb1 | 20 | 200 | 0.1 | 9 | 200 | 0.045 | 9 | 200 | 0.045 | [10 empty] | 0.063333 | dnb1 | 0.063333 | 0.37255 | 0.77647 | 7.62
| dnb3 | 30 | 200 | 0.15 | 8 | 200 | 0.04 | 8 | 200 | 0.04 | [10 empty] | 0.076667 | dnb3 | 0.076667 | 0.45098 | 0.72941 | 7.15
| dnb10 | 40 | 200 | 0.2 | 7 | 200 | 0.035 | 7 | 200 | 0.035 | [10 empty] | 0.09 | dnb10 | 0.09 | 0.52941 | 0.68235 | 6.69
| dnb8 | 50 | 200 | 0.25 | 6 | 200 | 0.03 | 6 | 200 | 0.03 | [10 empty] | 0.10333 | dnb8 | 0.10333 | 0.60784 | 0.63529 | 6.23
| dnb4 | 60 | 200 | 0.3 | 5 | 200 | 0.025 | 5 | 200 | 0.025 | [10 empty] | 0.11667 | dnb4 | 0.11667 | 0.68627 | 0.58824 | 5.77
| dnb9 | 70 | 200 | 0.35 | 4 | 200 | 0.02 | 4 | 200 | 0.02 | [10 empty] | 0.13 | dnb9 | 0.13 | 0.76471 | 0.54118 | 5.31
| dnb5 | 80 | 200 | 0.4 | 3 | 200 | 0.015 | 3 | 200 | 0.015 | [10 empty] | 0.14333 | dnb5 | 0.14333 | 0.84314 | 0.49412 | 4.85
| dnb6 | 90 | 200 | 0.45 | 2 | 200 | 0.01 | 2 | 200 | 0.01 | [10 empty] | 0.15667 | dnb6 | 0.15667 | 0.92157 | 0.44706 | 4.38
| dnb7 | 100 | 200 | 0.5 | 1 | 200 | 0.005 | 1 | 200 | 0.005 | [10 empty] | 0.17 | dnb7 | 0.17 | 1 | 0.4 | 3.92
[20 empty] | Maximum: | 0.17 |  |  | Totaal: | 6.1176 | 60
[22 empty] | Aantal te verdelen punten: |  |  | 60

## D2
Forfaitaire vergoedingen wegens laattijdige heraansluiting
Waarden af te leiden uit jaarlijkse rapportering m.b.t. kwaliteit dienstverlening door iedere
door distributienetbeheerder afzonderlijk (in te vullen door de VREG).
=> Bedragen EUR gecorrigeerd voor indexatie
Forfaitaire vergoedingen wegens laattijdige heraansluiting voor de gereguleerde activiteit elektriciteit
|  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | n.v.t. |  |  | n.v.t. |  |  | n.v.t.
|  | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige heraansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal heraansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde heraansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige heraansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal heraansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde heraansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige heraansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal heraansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde heraansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige heraansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal heraansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde heraansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige heraansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal heraansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde heraansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige heraansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal heraansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde heraansluiting |  | Gemiddelde EUR/gerealiseerde heraansluiting |  | Gemiddelde EUR/gerealiseerde heraansluiting | Equivalente waarde | Score | Puntenverdeling
| dnb2 | 11 | 100 | 0.11 | 0 | 200 | 0 | 11 | 100 | 0.11 | 11 | 100 | 0.11 | [7 empty] | 0.0825 | dnb2 | 0.0825 | 1 | 0.4 | 0.86
| dnb1 | 10 | 100 | 0.1 | 1 | 200 | 0.005 | 10 | 100 | 0.1 | 10 | 100 | 0.1 | [7 empty] | 0.07625 | dnb1 | 0.07625 | 0.92424 | 0.44545 | 0.96
| dnb3 | 9 | 100 | 0.09 | 2 | 200 | 0.01 | 9 | 100 | 0.09 | 9 | 100 | 0.09 | [7 empty] | 0.07 | dnb3 | 0.07 | 0.84848 | 0.49091 | 1.06
| dnb10 | 8 | 100 | 0.08 | 3 | 200 | 0.015 | 8 | 100 | 0.08 | 8 | 100 | 0.08 | [7 empty] | 0.06375 | dnb10 | 0.06375 | 0.77273 | 0.53636 | 1.16
| dnb8 | 7 | 100 | 0.07 | 4 | 200 | 0.02 | 7 | 100 | 0.07 | 7 | 100 | 0.07 | [7 empty] | 0.0575 | dnb8 | 0.0575 | 0.69697 | 0.58182 | 1.26
| dnb4 | 6 | 100 | 0.06 | 5 | 200 | 0.025 | 6 | 100 | 0.06 | 6 | 100 | 0.06 | [7 empty] | 0.05125 | dnb4 | 0.05125 | 0.62121 | 0.62727 | 1.35
| dnb9 | 5 | 100 | 0.05 | 6 | 200 | 0.03 | 5 | 100 | 0.05 | 5 | 100 | 0.05 | [7 empty] | 0.045 | dnb9 | 0.045 | 0.54545 | 0.67273 | 1.45
| dnb5 | 4 | 100 | 0.04 | 7 | 200 | 0.035 | 4 | 100 | 0.04 | 4 | 100 | 0.04 | [7 empty] | 0.03875 | dnb5 | 0.03875 | 0.4697 | 0.71818 | 1.55
| dnb6 | 3 | 100 | 0.03 | 8 | 200 | 0.04 | 3 | 100 | 0.03 | 3 | 100 | 0.03 | [7 empty] | 0.0325 | dnb6 | 0.0325 | 0.39394 | 0.76364 | 1.65
| dnb11 | 2 | 100 | 0.02 | 9 | 200 | 0.045 | 2 | 100 | 0.02 | 2 | 100 | 0.02 | [7 empty] | 0.02625 | dnb11 | 0.02625 | 0.31818 | 0.80909 | 1.75
| dnb7 | 0 | 100 | 0 | 11 | 200 | 0.055 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | [7 empty] | 0.01375 | dnb7 | 0.01375 | 0.16667 | 0.9 | 1.94
[20 empty] | Maximum: | 0.0825 |  |  | Totaal: | 6.9455 | 14.99
[22 empty] | Aantal te verdelen punten: |  |  | 15
Forfaitaire vergoedingen wegens laattijdige heraansluiting voor de gereguleerde activiteit aardgas
|  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | n.v.t. |  |  | n.v.t. |  |  | n.v.t.
|  | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige heraansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal heraansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde heraansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige heraansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal heraansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde heraansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige heraansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal heraansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde heraansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige heraansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal heraansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde heraansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige heraansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal heraansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde heraansluiting | Aantal EUR forfaitaire vergoedingen laattijdige heraansluiting betaald in dat jaar (gecorrigeerd voor indexatie) | Aantal heraansluitingen gerealiseerd door de distributienetbeheerder in dat jaar | EUR/gerealiseerde heraansluiting |  | Gemiddelde EUR/gerealiseerde heraansluiting |  | Gemiddelde EUR/gerealiseerde heraansluiting | Equivalente waarde | Score | Puntenverdeling
| dnb2 | 10 | 200 | 0.05 | 1 | 150 | 0.0066667 | 10 | 200 | 0.05 | 10 | 200 | 0.05 | [7 empty] | 0.039167 | dnb2 | 0.039167 | 1 | 0.4 | 1.1
| dnb1 | 9 | 200 | 0.045 | 2 | 150 | 0.013333 | 9 | 200 | 0.045 | 9 | 200 | 0.045 | [7 empty] | 0.037083 | dnb1 | 0.037083 | 0.94681 | 0.43191 | 1.19
| dnb3 | 8 | 200 | 0.04 | 3 | 150 | 0.02 | 8 | 200 | 0.04 | 8 | 200 | 0.04 | [7 empty] | 0.035 | dnb3 | 0.035 | 0.89362 | 0.46383 | 1.28
| dnb10 | 7 | 200 | 0.035 | 4 | 150 | 0.026667 | 7 | 200 | 0.035 | 7 | 200 | 0.035 | [7 empty] | 0.032917 | dnb10 | 0.032917 | 0.84043 | 0.49574 | 1.37
| dnb8 | 6 | 200 | 0.03 | 5 | 150 | 0.033333 | 6 | 200 | 0.03 | 6 | 200 | 0.03 | [7 empty] | 0.030833 | dnb8 | 0.030833 | 0.78723 | 0.52766 | 1.46
| dnb4 | 5 | 200 | 0.025 | 6 | 150 | 0.04 | 5 | 200 | 0.025 | 5 | 200 | 0.025 | [7 empty] | 0.02875 | dnb4 | 0.02875 | 0.73404 | 0.55957 | 1.54
| dnb9 | 4 | 200 | 0.02 | 7 | 150 | 0.046667 | 4 | 200 | 0.02 | 4 | 200 | 0.02 | [7 empty] | 0.026667 | dnb9 | 0.026667 | 0.68085 | 0.59149 | 1.63
| dnb5 | 3 | 200 | 0.015 | 8 | 150 | 0.053333 | 3 | 200 | 0.015 | 3 | 200 | 0.015 | [7 empty] | 0.024583 | dnb5 | 0.024583 | 0.62766 | 0.6234 | 1.72
| dnb6 | 2 | 200 | 0.01 | 9 | 150 | 0.06 | 2 | 200 | 0.01 | 2 | 200 | 0.01 | [7 empty] | 0.0225 | dnb6 | 0.0225 | 0.57447 | 0.65532 | 1.81
| dnb7 | 1 | 200 | 0.005 | 10 | 150 | 0.066667 | 1 | 200 | 0.005 | 1 | 200 | 0.005 | [7 empty] | 0.020417 | dnb7 | 0.020417 | 0.52128 | 0.68723 | 1.9
[20 empty] | Maximum: | 0.039167 |  |  | Totaal: | 5.4362 | 15
[22 empty] | Aantal te verdelen punten: |  |  | 15

## E1
Klantentevredenheid
Cellen in te vullen door de VREG volgens evaluatie door panel
Klantentevredenheid voor de gereguleerde activiteiten elektriciteit en aardgas
| Netbedrijf (werkmaatschappij of distributienetbeheerder zonder werkmaatschappij) | Distributienetbeheerder | Gemiddelde score van het panel voor de beoordeelde periode 2018 t.e.m. 2020 | Verschil t.o.v. minimale score 3 | Puntenverdeling
| Netbedrijf 1 | dnb2 | 8.5 | 5.5 | 29
|  | dnb1 |  | 5.5 | 29
|  | dnb3 |  | 5.5 | 29
|  | dnb4 |  | 5.5 | 29
|  | dnb5 |  | 5.5 | 29
|  | dnb6 |  | 5.5 | 29
|  | dnb7 |  | 5.5 | 29
| Netbedrijf 2 | dnb10 | 7.6 | 4.6 | 24.25
|  | dnb8 |  | 4.6 | 24.25
|  | dnb9 |  | 4.6 | 24.25
|  | dnb11 |  | 4.6 | 24.25
|  |  | Totaal: | 56.9 | 300
|  |  | Te verdelen punten: | 300

## E2
Betrekken van belanghebbenden
Cellen in te vullen door de VREG volgens evaluatie door panel
Betrekken van belanghebbenden voor de gereguleerde activiteiten elektriciteit en aardgas
| Netbedrijf (werkmaatschappij of distributienetbeheerder zonder werkmaatschappij) | Distributienetbeheerder | Gemiddelde score van het panel voor de beoordeelde periode 2018 t.e.m. 2020 | Verschil t.o.v. minimale score 3 | Puntenverdeling
| Netbedrijf 1 | dnb2 | 7.5 | 4.5 | 6.22
|  | dnb1 |  | 4.5 | 6.22
|  | dnb3 |  | 4.5 | 6.22
|  | dnb4 |  | 4.5 | 6.22
|  | dnb5 |  | 4.5 | 6.22
|  | dnb6 |  | 4.5 | 6.22
|  | dnb7 |  | 4.5 | 6.22
| Netbedrijf 2 | dnb10 | 8.7 | 5.7 | 7.87
|  | dnb8 |  | 5.7 | 7.87
|  | dnb9 |  | 5.7 | 7.87
|  | dnb11 |  | 5.7 | 7.87
|  |  | Totaal: | 54.3 | 75.02
|  |  | Te verdelen punten: | 75

## Totaalscore
Totaalscore per distributienetbeheerder
In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de score op iedere kwaliteitsindicator per distributienetbeheerder
en per gereguleerde activiteit.
Op die manier kan voor iedere distributienetbeheerder de totaalscore worden berekend, die vervolgens in rekening kan worden
genomen voor de bepaling van de kwaliteitsvergoeding in tabblad 'Berekeningsmodel Q'.
Noodzakelijke ordening
Totaalscore voor de gereguleerde activiteit elektriciteit
Punten op kwaliteitsindicator
| Distributienetbeheerder | Netbedrijf | A1 | A2 | A3 | A4 | D1 | D2 | E1 | E2 | Totaal punten
1 | dnb2 | Netbedr1 | 46.9817 | 37.5333 | 20.6833 | 17.5633 | 1 | 0.4 | 29 | 6.22 | 159.38
2 | dnb1 | Netbedr1 | 46.9817 | 37.5333 | 20.6833 | 17.5633 | 0.94545 | 0.44545 | 29 | 6.22 | 159.37
3 | dnb3 | Netbedr1 | 46.9817 | 37.5333 | 20.6833 | 17.5633 | 0.89091 | 0.49091 | 29 | 6.22 | 159.36
4 | dnb4 | Netbedr1 | 46.9817 | 37.5333 | 20.6833 | 14.45 | 0.72727 | 0.62727 | 29 | 6.22 | 156.22
5 | dnb5 | Netbedr1 | 46.9817 | 37.5333 | 20.6833 | 14.4 | 0.61818 | 0.71818 | 29 | 6.22 | 156.15
6 | dnb6 | Netbedr1 | 46.9817 | 37.5333 | 20.6833 | 14.29 | 0.56364 | 0.76364 | 29 | 6.22 | 156.04
7 | dnb7 | Netbedr1 | 40.17 | 33.58 | 15.56 | 14.28 | 0.4 | 0.9 | 29 | 6.22 | 140.11
8 | dnb8 | Netbedr2 | 38.78 | 32.79 | 16.45 | 14.1 | 0.78182 | 0.58182 | 24.25 | 7.87 | 135.6
9 | dnb9 | Netbedr2 | 34.35 | 31.81 | 16.91 | 13.94 | 0.67273 | 0.67273 | 24.25 | 7.87 | 130.48
10 | dnb10 | Netbedr2 | 33.32 | 30.54 | 14.72 | 12.5 | 0.83636 | 0.53636 | 24.25 | 7.87 | 124.57
11 | dnb11 | Netbedr2 | 33.49 | 24.08 | 10.26 | 11.34 | 0.50909 | 0.80909 | 24.25 | 7.87 | 112.61
Totaalscore voor de gereguleerde activiteit aardgas
Punten op kwaliteitsindicator
| Distributienetbeheerder | Netbedrijf | D1 | D2 | E1 | E2 | Totaal punten
1 | dnb2 | Netbedr1 | 0.82353 | 0.4 | 29 | 6.22 | 36.44
2 | dnb1 | Netbedr1 | 0.77647 | 0.43191 | 29 | 6.22 | 36.43
3 | dnb3 | Netbedr1 | 0.72941 | 0.46383 | 29 | 6.22 | 36.41
4 | dnb4 | Netbedr1 | 0.58824 | 0.55957 | 29 | 6.22 | 36.37
5 | dnb5 | Netbedr1 | 0.49412 | 0.6234 | 29 | 6.22 | 36.34
6 | dnb6 | Netbedr1 | 0.44706 | 0.65532 | 29 | 6.22 | 36.32
7 | dnb7 | Netbedr1 | 0.4 | 0.68723 | 29 | 6.22 | 36.31
8 | dnb10 | Netbedr2 | 0.68235 | 0.49574 | 24.25 | 7.87 | 33.3
9 | dnb8 | Netbedr2 | 0.63529 | 0.52766 | 24.25 | 7.87 | 33.28
10 | dnb9 | Netbedr2 | 0.54118 | 0.59149 | 24.25 | 7.87 | 33.25
Ordenen

## Data
Gegevens betreffende aantal actieve toegangspunten en oorspronkelijk toegelaten inkomen niet-exogene kosten in volgende reguleringsperiode
Waarden uit jaarlijkse rapportering m.b.t. kwaliteit dienstverlening door iedere
distributienetbeheerder afzonderlijk (in te vullen door de VREG).
Distributienetbeheerder | Netbedrijf | Aantal actieve toegangspunten elektriciteit op 1 juli van het jaar |  |  |  |  | Aantal actieve toegangspunten elektriciteit op 1 januari 2021 | Oorspronkelijk toegelaten inkomen voor niet-exogene kosten (zonder kwaliteitsprestatie-invloed) voor het eerste jaar van de volgende reguleringsperiode 2022
|  | 2017 |  |  |  |  | 2021 | 2022
dnb1 | Netbedr1 | 313620 | 313620 | 313620 |  |  | 313620 | 65000000
dnb3 | Netbedr1 | 590984 | 590984 | 590984 |  |  | 590984 | 160000000
dnb4 | Netbedr1 | 300708 | 300708 | 300708 |  |  | 300708 | 80000000
dnb5 | Netbedr1 | 375443 | 375443 | 375443 |  |  | 375443 | 110000000
dnb6 | Netbedr1 | 516756 | 516756 | 516756 |  |  | 516756 | 145000000
dnb7 | Netbedr1 | 61010 | 61010 | 61010 |  |  | 61010 | 20000000
dnb2 | Netbedr1 | 438104 | 438104 | 438104 |  |  | 438104 | 160000000
dnb8 | Netbedr1 | 419574 | 419574 | 419574 |  |  | 419574 | 105000000
dnb9 | Netbedr2 | 87612 | 87612 | 87612 |  |  | 87612 | 30000000
dnb10 | Netbedr2 | 133701 | 133701 | 133701 |  |  | 133701 | 40000000
dnb11 | Netbedr3 | 2110 | 2110 | 2110 |  |  | 10000 | 1300000
|  | 3239622 | 3239622 | 3239622 | 0 | 0 | 3247512 | 916300000
Distributienetbeheerder | Netbedrijf | Aantal actieve toegangspunten aardgas 1 juli van het jaar |  |  |  |  | Aantal actieve toegangspunten aardgas op 1 januari 2021 | Oorspronkelijk toegelaten inkomen voor niet-exogene kosten (zonder kwaliteitsprestatie-invloed) voor het eerste jaar van de volgende reguleringsperiode 2022
[7 empty] | 2021 | 2022
dnb1 | Netbedr1 | 234075 | 234075 | 234075 |  |  | 234075 | 35000000
dnb3 | Netbedr1 | 379939 | 379939 | 379939 |  |  | 379939 | 85000000
dnb4 | Netbedr1 | 185007 | 185007 | 185007 |  |  | 185007 | 40000000
dnb5 | Netbedr1 | 252083 | 252083 | 252083 |  |  | 252083 | 55000000
dnb6 | Netbedr1 | 324583 | 324583 | 324583 |  |  | 324583 | 80000000
dnb7 | Netbedr1 | 43766 | 43766 | 43766 |  |  | 43766 | 12000000
dnb2 | Netbedr1 | 280222 | 280222 | 280222 |  |  | 280222 | 70000000
dnb8 | Netbedr2 | 217312 | 217312 | 217312 |  |  | 217312 | 45000000
dnb9 | Netbedr2 | 72935 | 72935 | 72935 |  |  | 72935 | 12000000
dnb10 | Netbedr2 | 51404 | 51404 | 51404 |  |  | 51404 | 12000000
|  | 2041326 | 2041326 | 2041326 | 0 | 0 | 2041326 | 446000000

## Berekeningsmodel Q E
Berekeningsmodel verdeling kwaliteitsbedrag elektriciteit | [36 empty] | elektriciteit
aardgas
|  | Gereguleerde activiteit: | elektriciteit
| Resultaat impact kwaliteitsprestaties in periode 2018-2020 naar toegelaten inkomen in reguleringsperiode 2022-2024 | [5 empty] | Bijdrage aan kwaliteitsbedrag Q |  | Recuperatie uit kwaliteitsbedrag Q |  |  |  | Invloed kwaliteitsbedrag |  |  | Beperking impact cap/floor | [15 empty] | q-factor
[16 empty] | Marge tot cap | [7 empty] | Marge tot floor | [6 empty] | Cap & floor
| Distributienetbeheerder | Totaal aantal punten voor kwaliteitsprestatie (hoog>laag) | Aantal actieve toegangspunten elektriciteit 1 jan. 2021 | Oorspronkelijk toegelaten inkomen niet-exogene kosten elektriciteit 2022 (zonder q-factor) | qi-waarde 2022-2024 | EUR/tp/jaar (appr.) | Bijdrage aan het te herverdelen kwaliteitsbedrag Q | uitgedrukt per toegangspunt | gewogen gemiddelde prestatie volgens aantal toegangspunten na reductie | aandeel in % | Ontvangst uit verdeling bedrag Q | uitgedrukt per toegangspunt | Oorspronkelijk toegelaten inkomen niet-exogene kosten elektriciteit 2022 (zonder q-factor) | - bijdrage Q + verdeling Q | Impact Q/TI | bedrag boven cap af te staan (positieve waarde) | bedrag mogelijk te ontvangen (positieve waarde) | Aantal actieve toegangspunten elektriciteit 1 jan. 2021 | potentieel+/tp | score | overflow/tp | bedrag ontvangen | Voorlopige impact na toepassing cap | bedrag onder floor te ontvangen (positieve waarde) | bedrag mogelijk af te staan (positieve waarde) | Aantal actieve toegangspunten elektriciteit 1 jan. 2021 | potentieel-/tp | score | underflow/tp | bedrag af te staan (negatieve waarde) | Cap & floor correctie | Oorspronkelijk toegelaten inkomen niet-exogene kosten elektriciteit | Gecorrigeerd toegelaten inkomen niet-exogene kosten elektriciteit | Effect kwaliteit dienstverlening op TI jaar 2022 | qi-waarde 2022-2024 | Impact per toegangspunt
1 | dnb2 | 159.38 | 438104 | 160000000 | 0.04% | 0.15 | -1390646.23 | -3.1742 | 21.5011 | 14.11% | 1454465.38 | 3.3199 | 160000000 | 63819.15 | 0.03989% | 0 | 2336180.85 | 438104 | 5.3325 | 159.38 | 0 | 0 | 0.03989% | 0 | 2463819.15 | 438104 | 5.6238 | 159.38 | 0 | 0 | 0 | 160000000 | 160063819.15 | 63819.15 | 0.04% | 0.15
2 | dnb1 | 159.37 | 313620 | 65000000 | 0.07% | 0.15 | -995504.43 | -3.1742 | 15.3907 | 10.1% | 1041124.51 | 3.3197 | 65000000 | 45620.08 | 0.07018% | 0 | 929379.92 | 313620 | 2.9634 | 159.37 | 0 | 0 | 0.07018% | 0 | 1020620.08 | 313620 | 3.2543 | 159.37 | 0 | 0 | 0 | 65000000 | 65045620.08 | 45620.08 | 0.07% | 0.15
3 | dnb3 | 159.36 | 590984 | 160000000 | 0.05% | 0.15 | -1875923.69 | -3.1742 | 29.0004 | 19.03% | 1961766.86 | 3.3195 | 160000000 | 85843.17 | 0.05365% | 0 | 2314156.83 | 590984 | 3.9158 | 159.36 | 0 | 0 | 0.05365% | 0 | 2485843.17 | 590984 | 4.2063 | 159.36 | 0 | 0 | 0 | 160000000 | 160085843.17 | 85843.17 | 0.05% | 0.15
4 | dnb4 | 156.22 | 300708 | 80000000 | 0.03% | 0.08 | -954518.67 | -3.1742 | 14.4654 | 9.493% | 978529.59 | 3.2541 | 80000000 | 24010.92 | 0.03001% | 0 | 1175989.08 | 300708 | 3.9107 | 156.22 | 0 | 0 | 0.03001% | 0 | 1224010.92 | 300708 | 4.0704 | 156.22 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 80024010.92 | 24010.92 | 0.03% | 0.08
5 | dnb5 | 156.15 | 375443 | 110000000 | 0.03% | 0.08 | -1191745.32 | -3.1742 | 18.0524 | 11.85% | 1221176.25 | 3.2526 | 110000000 | 29430.93 | 0.02676% | 0 | 1620569.07 | 375443 | 4.3164 | 156.15 | 0 | 0 | 0.02676% | 0 | 1679430.93 | 375443 | 4.4732 | 156.15 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 110029430.93 | 29430.93 | 0.03% | 0.08
6 | dnb6 | 156.04 | 516756 | 145000000 | 0.03% | 0.08 | -1640306.37 | -3.1742 | 24.8297 | 16.29% | 1679630.76 | 3.2503 | 145000000 | 39324.39 | 0.02712% | 0 | 2135675.61 | 516756 | 4.1329 | 156.04 | 0 | 0 | 0.02712% | 0 | 2214324.39 | 516756 | 4.285 | 156.04 | 0 | 0 | 0 | 145000000 | 145039324.39 | 39324.39 | 0.03% | 0.08
7 | dnb7 | 140.11 | 61010 | 20000000 | -0.08% | -0.26 | -193660.24 | -3.1742 | 2.6322 | 1.727% | 178058.42 | 2.9185 | 20000000 | -15601.82 | -0.07801% | 0 | 315601.82 | 61010 | 5.173 | 140.11 | 0 | 0 | -0.07801% | 0 | 284398.18 | 61010 | 4.6615 | 140.11 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 19984398.18 | -15601.82 | -0.08% | -0.26
8 | dnb8 | 135.6 | 419574 | 105000000 | -0.14% | -0.35 | -1331827.61 | -3.1742 | 17.5193 | 11.5% | 1185115.3 | 2.8246 | 105000000 | -146712.31 | -0.1397% | 0 | 1721712.31 | 419574 | 4.1035 | 135.6 | 0 | 0 | -0.1397% | 0 | 1428287.69 | 419574 | 3.4041 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 104853287.69 | -146712.31 | -0.14% | -0.35
9 | dnb9 | 130.48 | 87612 | 30000000 | -0.13% | -0.46 | -278101.31 | -3.1742 | 3.5201 | 2.31% | 238122.2 | 2.7179 | 30000000 | -39979.11 | -0.1333% | 0 | 489979.11 | 87612 | 5.5926 | 130.48 | 0 | 0 | -0.1333% | 0 | 410020.89 | 87612 | 4.68 | 130.48 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 29960020.89 | -39979.11 | -0.13% | -0.46
11 | dnb10 | 124.57 | 133701 | 40000000 | -0.19% | -0.58 | -424398.75 | -3.1742 | 5.1286 | 3.366% | 346928.89 | 2.5948 | 40000000 | -77469.86 | -0.1937% | 0 | 677469.86 | 133701 | 5.0671 | 124.57 | 0 | 0 | -0.1937% | 0 | 522530.14 | 133701 | 3.9082 | 124.57 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 39922530.14 | -77469.86 | -0.19% | -0.58
12 | dnb11 | 112.61 | 10000 | 1300000 | -0.64% | -0.83 | -31742.38 | -3.1742 | 0.34676 | 0.2276% | 23456.83 | 2.3457 | 1300000 | -8285.55 | -0.6373% | 0 | 27785.55 | 10000 | 2.7786 | 112.61 | 0 | 0 | -0.6373% | 0 | 11214.45 | 10000 | 1.1214 | 112.61 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1291714.45 | -8285.55 | -0.64% | -0.83
| Totaal: |  | 3247512 | 916300000 |  |  | -10308375 |  | 152.3867 | 100% | 10308374.99 |  |  | -0.01 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 916300000 | 916299999.99 | -0.01
[21 empty] | saldo: | 0 | [6 empty] | saldo: | 0
|  |  | %TI in balans voor kwaliteitsprikkel: | 1.125% | [9 empty] | cap elek: | 1.5% | [6 empty] | floor elek: | -1.5% | [10 empty] | cap/floor elek: | +/- 1.5%
|  |  | Te verdelen kwaliteitsbedrag Q: | 10308375
|  |  | cap/floor/jaar in reguleringsperiode: | 1.5%
cap/floor controle:
cap/floor

## Berekeningsmodel Q G
Berekeningsmodel verdeling kwaliteitsbedrag aardgas | [36 empty] | elektriciteit
aardgas
|  | Gereguleerde activiteit: | aardgas
| Resultaat impact kwaliteitsprestaties in periode 2018-2020 naar toegelaten inkomen in reguleringsperiode 2022-2024 | [5 empty] | Bijdrage aan kwaliteitsbedrag Q |  | Recuperatie uit kwaliteitsbedrag Q |  |  |  | Netto invloed kwaliteitsbedrag |  |  | Beperking impact cap/floor | [15 empty] | q-factor
[16 empty] | Marge tot cap | [7 empty] | Marge tot floor | [6 empty] | Cap & floor
| Distributienetbeheerder | Totaal aantal punten voor kwaliteitsprestatie (hoog>laag) | Aantal actieve toegangspunten aardgas 1 jan. 2021 | Oorspronkelijk toegelaten inkomen niet-exogene kosten aardgas 2022 (zonder q-factor) | qi-waarde 2022-2024 | EUR/tp/jaar (appr.) | Bijdrage aan het te herverdelen kwaliteitsbedrag Q | uitgedrukt per toegangspunt | gewogen gemiddelde prestatie volgens aantal toegangspunten na reductie | aandeel in % | Ontvangst uit verdeling bedrag Q | uitgedrukt per toegangspunt | Oorspronkelijk toegelaten inkomen niet-exogene kosten aardgas 2022 (zonder q-factor) | - bijdrage Q + verdeling Q | Impact Q/TI | bedrag boven cap af te staan (positieve waarde) | bedrag mogelijk te ontvangen (positieve waarde) | Aantal actieve toegangspunten aardgas 1 jan. 2021 | potentieel+/tp | score | overflow/tp | bedrag ontvangen | Voorlopige impact na toepassing cap | bedrag onder floor te ontvangen (positieve waarde) | bedrag mogelijk af te staan (positieve waarde) | Aantal actieve toegangspunten aardgas 1 jan. 2021 | potentieel-/tp | score | underflow/tp | bedrag af te staan (negatieve waarde) | Cap & floor correctie | Oorspronkelijk toegelaten inkomen niet-exogene kosten aardgas | Gecorrigeerd toegelaten inkomen niet-exogene kosten aardgas | Effect kwaliteit dienstverlening op TI jaar 2022 | qi-waarde 2022-2024 | Impact per toegangspunt
1 | dnb2 | 36.44 | 280222 | 70000000 | 0.01% | 0.01 | -229591.6 | -0.81932 | 5.0023 | 13.95% | 233283.8056 | 0.8325 | 70000000 | 3692.2056 | 0.005275% | 0 | 346307.7944 | 280222 | 1.2358 | 36.44 | 0 | 0 | 0.005275% | 0 | 353692.21 | 280222 | 1.2622 | 36.44 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 70003692.2056 | 3692.2056 | 0.01% | 0.01
2 | dnb1 | 36.43 | 234075 | 35000000 | 0.01% | 0.01 | -191782.42 | -0.81932 | 4.1774 | 11.65% | 194813.1183 | 0.83227 | 35000000 | 3030.6983 | 0.008659% | 0 | 171969.3017 | 234075 | 0.73468 | 36.43 | 0 | 0 | 0.008659% | 0 | 178030.7 | 234075 | 0.76057 | 36.43 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | 35003030.6983 | 3030.6983 | 0.01% | 0.01
3 | dnb3 | 36.41 | 379939 | 85000000 | 0.01% | 0.01 | -311291.77 | -0.81932 | 6.7768 | 18.9% | 316037.45 | 0.83181 | 85000000 | 4745.68 | 0.005583% | 0 | 420254.32 | 379939 | 1.1061 | 36.41 | 0 | 0 | 0.005583% | 0 | 429745.68 | 379939 | 1.1311 | 36.41 | 0 | 0 | 0 | 85000000 | 85004745.68 | 4745.68 | 0.01% | 0.01
4 | dnb4 | 36.37 | 185007 | 40000000 | 0.01% | 0.01 | -151580.01 | -0.81932 | 3.2962 | 9.191% | 153721.7984 | 0.8309 | 40000000 | 2141.7884 | 0.005354% | 0 | 197858.2116 | 185007 | 1.0695 | 36.37 | 0 | 0 | 0.005354% | 0 | 202141.79 | 185007 | 1.0926 | 36.37 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 40002141.7884 | 2141.7884 | 0.01% | 0.01
5 | dnb5 | 36.34 | 252083 | 55000000 | 0% | 0.01 | -206536.74 | -0.81932 | 4.4876 | 12.51% | 209282.2888 | 0.83021 | 55000000 | 2745.5488 | 0.004992% | 0 | 272254.4512 | 252083 | 1.08 | 36.34 | 0 | 0 | 0.004992% | 0 | 277745.55 | 252083 | 1.1018 | 36.34 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 55002745.5488 | 2745.5488 | 0% | 0.01
6 | dnb6 | 36.32 | 324583 | 80000000 | 0% | 0.01 | -265937.47 | -0.81932 | 5.7751 | 16.1% | 269324.3402 | 0.82975 | 80000000 | 3386.8702 | 0.004234% | 0 | 396613.1298 | 324583 | 1.2219 | 36.32 | 0 | 0 | 0.004234% | 0 | 403386.87 | 324583 | 1.2428 | 36.32 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 80003386.8702 | 3386.8702 | 0% | 0.01
7 | dnb7 | 36.31 | 43766 | 12000000 | 0% | 0.01 | -35858.38 | -0.81932 | 0.77849 | 2.171% | 36305.0551 | 0.82953 | 12000000 | 446.6751 | 0.003722% | 0 | 59553.3249 | 43766 | 1.3607 | 36.31 | 0 | 0 | 0.003722% | 0 | 60446.68 | 43766 | 1.3811 | 36.31 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 12000446.6751 | 446.6751 | 0% | 0.01
8 | dnb10 | 33.3 | 51404 | 12000000 | -0.03% | -0.06 | -42116.34 | -0.81932 | 0.83855 | 2.338% | 39106.1573 | 0.76076 | 12000000 | -3010.1827 | -0.02508% | 0 | 63010.1827 | 51404 | 1.2258 | 33.3 | 0 | 0 | -0.02508% | 0 | 56989.82 | 51404 | 1.1087 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 11996989.8173 | -3010.1827 | -0.03% | -0.06
9 | dnb8 | 33.28 | 217312 | 45000000 | -0.03% | -0.06 | -178048.15 | -0.81932 | 3.5429 | 9.879% | 165223.1969 | 0.7603 | 45000000 | -12824.9531 | -0.0285% | 0 | 237824.9531 | 217312 | 1.0944 | 33.28 | 0 | 0 | -0.0285% | 0 | 212175.05 | 217312 | 0.97636 | 33.28 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 44987175.0469 | -12824.9531 | -0.03% | -0.06
10 | dnb9 | 33.25 | 72935 | 12000000 | -0.04% | -0.06 | -59757.13 | -0.81932 | 1.188 | 3.313% | 55402.7895 | 0.75962 | 12000000 | -4354.3405 | -0.03629% | 0 | 64354.3405 | 72935 | 0.88235 | 33.25 | 0 | 0 | -0.03629% | 0 | 55645.66 | 72935 | 0.76295 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 11995645.6595 | -4354.3405 | -0.04% | -0.06
| Totaal: |  | 2041326 | 446000000 |  |  | -1672500.01 |  | 35.8633 | 100% | 1672500 |  |  | -0.01 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 446000000 | 445999999.99 | -0.01
[21 empty] | saldo: | 0 | [6 empty] | saldo: | 0
|  |  | %TI in balans voor kwaliteitsprikkel: | 0.375% | [9 empty] | cap gas: | 0.5% | [6 empty] | floor gas: | -0.5% | [10 empty] | cap/floor gas: | +/- 0.5%
|  |  | Te verdelen kwaliteitsbedrag Q: | 1672500
|  |  | cap/floor/jaar in reguleringsperiode: | 0.5%
cap/floor controle:
cap/floor

## U G (hidden)
| Macro: | laag>hoog | [5 empty] | laag>hoog
| Distributienet-beheerder | finale score | Aantal actieve toegangspunten gas | Toegelaten niet-exogene kosten gas | Underflow | max bedrag | Aantal actieve toegangspunten gas | potentieel/tp | ontvanger? | dnb1 | dnb2 | dnb3 | dnb4 | dnb5 | dnb6 | dnb7 | dnb8 | dnb9 | dnb10 | overflow EUR | overflow EUR/tp
dnb1 | dnb9 | 33.25 | 72935 | 12000000 | 0 | 55645.66 | 72935 | 0.76295 | j | dnb1: 72935 | 0 | 0
dnb2 | dnb8 | 33.28 | 217312 | 45000000 | 0 | 212175.05 | 217312 | 0.97636 | j | dnb1: 0; dnb2: 217312 | 0 | 0
dnb3 | dnb10 | 33.3 | 51404 | 12000000 | 0 | 56989.82 | 51404 | 1.1087 | j | dnb1: 0; dnb2: 0; dnb3: 51404 | 0 | 0
dnb4 | dnb7 | 36.31 | 43766 | 12000000 | 0 | 60446.68 | 43766 | 1.3811 | j | dnb1: 0; dnb2: 0; dnb3: 0; dnb4: 43766 | 0 | 0
dnb5 | dnb6 | 36.32 | 324583 | 80000000 | 0 | 403386.87 | 324583 | 1.2428 | j | dnb1: 0; dnb2: 0; dnb3: 0; dnb4: 0; dnb5: 324583 | 0 | 0
dnb6 | dnb5 | 36.34 | 252083 | 55000000 | 0 | 277745.55 | 252083 | 1.1018 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252083 |  |  |  |  | 0 | 0
dnb7 | dnb4 | 36.37 | 185007 | 40000000 | 0 | 202141.79 | 185007 | 1.0926 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185007 |  |  |  | 0 | 0
dnb8 | dnb3 | 36.41 | 379939 | 85000000 | 0 | 429745.68 | 379939 | 1.1311 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379939 |  |  | 0 | 0
dnb9 | dnb1 | 36.43 | 234075 | 35000000 | 0 | 178030.7 | 234075 | 0.76057 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234075 |  | 0 | 0
dnb10 | dnb2 | 36.44 | 280222 | 70000000 | 0 | 353692.21 | 280222 | 1.2622 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280222 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 72935 | 217312 | 51404 | 43766 | 324583 | 252083 | 185007 | 379939 | 234075 | 280222 | 0
[9 empty] | beschikbaar gebied toegangspunten | 72935 | 217312 | 51404 | 43766 | 324583 | 252083 | 185007 | 379939 | 234075 | 280222
[9 empty] | beschikbaar potentieel per tp | 0.76295 | 0.97636 | 1.1087 | 1.3811 | 1.2428 | 1.1018 | 1.0926 | 1.1311 | 0.76057 | 1.2622
[9 empty] | volledige vulling van dit gebied | 55645.66 | 212175.05 | 56989.82 | 60446.68 | 403386.87 | 277745.55 | 202141.79 | 429745.68 | 178030.7 | 353692.21
[9 empty] | beschikbaar te vullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt
[9 empty] | effectieve vulling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | overflow/tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | overflow | dnb1 | dnb2 | dnb3 | dnb4 | dnb5 | dnb6 | dnb7 | dnb8 | dnb9 | dnb10
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | saldo: | 0

## U E (hidden)
| Macro: | laag>hoog | [5 empty] | laag>hoog
gebied aan samen op te vullen toegangspunten
| Distributienet-beheerder | finale score | Aantal actieve toegangspunten elektriciteit | Toegelaten niet-exogene kosten elektriciteit | Underflow | max bedrag | Aantal actieve toegangspunten elektriciteit | potentieel/tp | ontvanger? | dnb1 | dnb2 | dnb3 | dnb4 | dnb5 | dnb6 | dnb7 | dnb8 | dnb9 | dnb10 | dnb11 | dnb12 | overflow EUR | overflow EUR/tp
dnb1 | dnb11 | 112.61 | 10000 | 1300000 | 0 | -11214.45 | 10000 | -1.1214 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 10000 | 0 | 0
dnb2 | dnb10 | 124.57 | 133701 | 40000000 | 0 | -522530.14 | 133701 | -3.9082 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb2: 133701 | 0 | 0
dnb3 | dnb9 | 130.48 | 87612 | 30000000 | 0 | -410020.89 | 87612 | -4.68 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb2: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb3: 87612 | 0 | 0
dnb4 | dnb8 | 135.6 | 419574 | 105000000 | 0 | -1428287.69 | 419574 | -3.4041 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb2: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb3: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb4: 419574 | 0 | 0
dnb5 | dnb7 | 140.11 | 61010 | 20000000 | 0 | -284398.18 | 61010 | -4.6615 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb2: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb3: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb4: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb5: 61010 | 0 | 0
dnb6 | dnb6 | 156.04 | 516756 | 145000000 | 0 | -2214324.39 | 516756 | -4.285 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb2: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb3: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb4: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb5: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb6: 516756 | 0 | 0
dnb7 | dnb5 | 156.15 | 375443 | 110000000 | 0 | -1679430.93 | 375443 | -4.4732 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb2: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb3: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb4: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb5: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb6: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb7: 375443 | 0 | 0
dnb8 | dnb4 | 156.22 | 300708 | 80000000 | 0 | -1224010.92 | 300708 | -4.0704 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300708 |  |  |  |  | 0 | 0
dnb9 | dnb3 | 159.36 | 590984 | 160000000 | 0 | -2485843.17 | 590984 | -4.2063 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590984 |  |  |  | 0 | 0
dnb10 | dnb1 | 159.37 | 313620 | 65000000 | 0 | -1020620.08 | 313620 | -3.2543 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313620 |  |  | 0 | 0
dnb11 | dnb2 | 159.38 | 438104 | 160000000 | 0 | -2463819.15 | 438104 | -5.6238 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438104 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 10000 | 133701 | 87612 | 419574 | 61010 | 516756 | 375443 | 300708 | 590984 | 313620 | 438104 | 0 | 0
[9 empty] | beschikbaar gebied toegangspunten | 10000 | 133701 | 87612 | 419574 | 61010 | 516756 | 375443 | 300708 | 590984 | 313620 | 438104 | 0
[9 empty] | beschikbaar potentieel per tp | -1.1214 | -3.9082 | -4.68 | -3.4041 | -4.6615 | -4.285 | -4.4732 | -4.0704 | -4.2063 | -3.2543 | -5.6238 | 0
[9 empty] | volledige vulling van dit gebied | 11214.45 | 522530.14 | 410020.89 | 1428287.69 | 284398.18 | 2214324.39 | 1679430.93 | 1224010.92 | 2485843.17 | 1020620.08 | 2463819.15 | 0
[9 empty] | beschikbaar te vullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | effectieve vulling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | overflow/tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | overflow | dnb1 | dnb2 | dnb3 | dnb4 | dnb5 | dnb6 | dnb7 | dnb8 | dnb9 | dnb10 | dnb11 | dnb12
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | saldo: | 0

## O G (hidden)
| Macro: | hoog>laag | [5 empty] | laag>hoog
| Distributienet-beheerder | finale score | Aantal actieve toegangspunten gas | Toegelaten niet-exogene kosten aardgas | Overflow | max bedrag | Aantal actieve toegangspunten gas | marge/tp | ontvanger? | dnb1 | dnb2 | dnb3 | dnb4 | dnb5 | dnb6 | dnb7 | dnb8 | dnb9 | dnb10 | overflow EUR | overflow EUR/tp
dnb1 | dnb2 | 36.44 | 280222 | 70000000 | 0 | 346307.7944 | 280222 | 1.2358 | j | dnb1: 280222 | 0 | 0
dnb2 | dnb1 | 36.43 | 234075 | 35000000 | 0 | 171969.3017 | 234075 | 0.73468 | j | dnb1: 0; dnb2: 234075 | 0 | 0
dnb3 | dnb3 | 36.41 | 379939 | 85000000 | 0 | 420254.32 | 379939 | 1.1061 | j | dnb1: 0; dnb2: 0; dnb3: 379939 | 0 | 0
dnb4 | dnb4 | 36.37 | 185007 | 40000000 | 0 | 197858.2116 | 185007 | 1.0695 | j | dnb1: 0; dnb2: 0; dnb3: 0; dnb4: 185007 | 0 | 0
dnb5 | dnb5 | 36.34 | 252083 | 55000000 | 0 | 272254.4512 | 252083 | 1.08 | j | dnb1: 0; dnb2: 0; dnb3: 0; dnb4: 0; dnb5: 252083 | 0 | 0
dnb6 | dnb6 | 36.32 | 324583 | 80000000 | 0 | 396613.1298 | 324583 | 1.2219 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324583 |  |  |  |  | 0 | 0
dnb7 | dnb7 | 36.31 | 43766 | 12000000 | 0 | 59553.3249 | 43766 | 1.3607 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43766 |  |  |  | 0 | 0
dnb8 | dnb10 | 33.3 | 51404 | 12000000 | 0 | 63010.1827 | 51404 | 1.2258 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51404 |  |  | 0 | 0
dnb9 | dnb8 | 33.28 | 217312 | 45000000 | 0 | 237824.9531 | 217312 | 1.0944 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217312 |  | 0 | 0
dnb10 | dnb9 | 33.25 | 72935 | 12000000 | 0 | 64354.3405 | 72935 | 0.88235 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72935 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 280222 | 234075 | 379939 | 185007 | 252083 | 324583 | 43766 | 51404 | 217312 | 72935 | 0
[9 empty] | beschikbaar gebied toegangspunten | 280222 | 234075 | 379939 | 185007 | 252083 | 324583 | 43766 | 51404 | 217312 | 72935
[9 empty] | beschikbaar potentieel per tp | 1.2358 | 0.73468 | 1.1061 | 1.0695 | 1.08 | 1.2219 | 1.3607 | 1.2258 | 1.0944 | 0.88235
[9 empty] | volledige vulling van dit gebied | 346307.7944 | 171969.3017 | 420254.32 | 197858.2116 | 272254.4512 | 396613.1298 | 59553.3249 | 63010.1827 | 237824.9531 | 64354.3405
[9 empty] | beschikbaar te vullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt
[9 empty] | effectieve vulling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | overflow/tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | overflow | dnb1 | dnb2 | dnb3 | dnb4 | dnb5 | dnb6 | dnb7 | dnb8 | dnb9 | dnb10
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | saldo: | 0

## O E (hidden)
| Macro: | hoog>laag | [5 empty] | laag>hoog
gebied aan samen op te vullen toegangspunten
| Distributienet-beheerder | finale score | Aantal actieve toegangspunten elektriciteit | Toegelaten niet-exogene kosten elektriciteit | Overflow | max bedrag | Aantal actieve toegangspunten elektriciteit | marge/tp | ontvanger? | dnb1 | dnb2 | dnb3 | dnb4 | dnb5 | dnb6 | dnb7 | dnb8 | dnb9 | dnb10 | dnb11 | dnb12 | overflow EUR | overflow EUR/tp
dnb1 | dnb2 | 159.38 | 438104 | 160000000 | 0 | 2336180.85 | 438104 | 5.3325 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 438104 | 0 | 0
dnb2 | dnb1 | 159.37 | 313620 | 65000000 | 0 | 929379.92 | 313620 | 2.9634 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb2: 313620 | 0 | 0
dnb3 | dnb3 | 159.36 | 590984 | 160000000 | 0 | 2314156.83 | 590984 | 3.9158 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb2: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb3: 590984 | 0 | 0
dnb4 | dnb4 | 156.22 | 300708 | 80000000 | 0 | 1175989.08 | 300708 | 3.9107 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb2: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb3: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb4: 300708 | 0 | 0
dnb5 | dnb5 | 156.15 | 375443 | 110000000 | 0 | 1620569.07 | 375443 | 4.3164 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb2: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb3: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb4: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb5: 375443 | 0 | 0
dnb6 | dnb6 | 156.04 | 516756 | 145000000 | 0 | 2135675.61 | 516756 | 4.1329 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb2: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb3: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb4: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb5: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb6: 516756 | 0 | 0
dnb7 | dnb7 | 140.11 | 61010 | 20000000 | 0 | 315601.82 | 61010 | 5.173 | j | gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb1: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb2: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb3: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb4: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb5: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb6: 0; gebied aan samen op te vullen toegangspunten dnb7: 61010 | 0 | 0
dnb8 | dnb8 | 135.6 | 419574 | 105000000 | 0 | 1721712.31 | 419574 | 4.1035 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419574 |  |  |  |  | 0 | 0
dnb9 | dnb9 | 130.48 | 87612 | 30000000 | 0 | 489979.11 | 87612 | 5.5926 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87612 |  |  |  | 0 | 0
dnb10 | dnb10 | 124.57 | 133701 | 40000000 | 0 | 677469.86 | 133701 | 5.0671 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133701 |  |  | 0 | 0
dnb11 | dnb11 | 112.61 | 10000 | 1300000 | 0 | 27785.55 | 10000 | 2.7786 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 438104 | 313620 | 590984 | 300708 | 375443 | 516756 | 61010 | 419574 | 87612 | 133701 | 10000 | 0 | 0
[9 empty] | beschikbaar gebied toegangspunten | 438104 | 313620 | 590984 | 300708 | 375443 | 516756 | 61010 | 419574 | 87612 | 133701 | 10000 | 0
[9 empty] | beschikbaar potentieel per tp | 5.3325 | 2.9634 | 3.9158 | 3.9107 | 4.3164 | 4.1329 | 5.173 | 4.1035 | 5.5926 | 5.0671 | 2.7786 | 0
[9 empty] | volledige vulling van dit gebied | 2336180.85 | 929379.92 | 2314156.83 | 1175989.08 | 1620569.07 | 2135675.61 | 315601.82 | 1721712.31 | 489979.11 | 677469.86 | 27785.55 | 0
[9 empty] | beschikbaar te vullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt
[9 empty] | effectieve vulling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | overflow/tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | overflow | dnb1 | dnb2 | dnb3 | dnb4 | dnb5 | dnb6 | dnb7 | dnb8 | dnb9 | dnb10 | dnb11 | dnb12
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | saldo: | 0